黄冈产业园产业促进中心一期工程

综合服务大楼10kV变配电工程

招 标 文 件

项目编号：RC-GZ2020005号

招标人（盖章）：黄冈融创建设投资有限公司

日              期：2020年6月

第一章 招标公告

项目编号：RC-GZ2020005

1 招标条件

本招标项目黄冈产业园产业促进中心一期工程综合服务大楼（以下简称“本项目”）已由相关部门批准建设，建设资金来自自筹和银行贷款，招标人为黄冈融创建设投资有限公司。工程已具备招标条件，结合《黄冈市人民政府办公室关于进一步提升市区政府投资项目招投标质效的实施意见》文件精神（黄政办发[2019]34号）和公司专题会议精神，按照黄冈融创建设投资有限公司内部采购制度（暂行），现对本项目的10kV变配电工程进行招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园内。

2.2 建设规模及主要内容：综合服务大楼施工范围内的10kV变配电工程。包括但不限于：配合提交用电申请、取得黄冈市供电局出具的供电方案（需预留人才宿舍、室内网球场及相应配套工程的配电负荷容量）、取得黄冈市供电局用电立项审批（如有）、取得黄冈市供电局出具的施工图设计文件（需同时得到招标人的认可）、组织施工（高压下杆、10kV配电线路、变压器安装、高低压配电柜【进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜等】及电缆采购安装、中心配电室及1#变配电房建筑及安装工程施工）、配合黄冈市供电局中间验收、达到黄冈市供电局验收装表送电要求等工作。

2.3招标控制价：依据湖北大鹏工程咨询有限公司意见，招标控制价设为按固定下浮系数8%进行总价下浮，且总价不超过黄冈市必须招标工程规模的限额。

2.4计划工期：90日历天，具体开工时间以招标人通知为准。

2.5 招标范围：以黄冈市供电局和招标人认可的供电方案、施工图纸以及造价监管单位审核后的工程量清单为准。

2.6 质量要求：满足国家和地方颁布的工程施工质量验收规范，并达到黄冈市供电局验收送电要求。

3 投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。

（2）投标人应具备建设行政主管部门核发的送变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，并同时具备国家电力监督委员会颁发的承装（修、试）电力设施三级及以上资质；并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

3.2 人员资格要求：拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理；所有拟派人员需提供近三个月（如因疫情原因近三个月没有缴纳社保，则提供疫情前三个月的社保）依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。

3.3 业绩要求：投标人近三年（2017年5月至投标截止日）至少具备一项单项工程合同金额在 300万元（含300万元）以上的电力安装工程项目业绩或含10kV及以上电力工程项目业绩。（提供施工合同协议书和竣工验收证书，以施工合同的日期为准）。

3.4财务要求：近两年（2018年度和2019年度）财务状况良好，经会计师事务所或国家有关部门认可的审计机构出具的财务审计报告及会计报表且显示无亏损。

3.5信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2017年5月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。

3.6本次招标不接受联合体投标。

4 资格审查方法

本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式。资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将被否决。

5 招标文件的获取

凡有意参加本项目的投标人，请于2020年6月3日至2020年6月5日17时（北京时间，下同）在黄冈融创建设投资有限公司合同预算部111办公室现场报名，即可领取招标文件等相关资料。报名需提供的资料：

1、营业执照（加盖公章的复印件、原件备查）；

2、资质证书（加盖公章的复印件、原件备查）；

3、一项单项工程合同金额在 300万元（含300万元）以上的电力安装工程项目业绩或含10kV及以上电力工程项目业绩（加盖公章的复印件，以施工合同的日期为准）；

4、法定代表人授权委托书（原件）

6 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年6月12日10时00时，地点为黄冈融创建设投资有限公司102会议室。

6.2 未按规定进行报名的或逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

7 发布公告的媒介

本次招标公告在黄冈融创建设投资有限公司网站（www.hgrcjt.com）上发布。

8 联系方式

招标人：黄冈融创建设投资有限公司

地  址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园高新大道特1号

联系人：潘先生

电  话：0713-8396821

2020年6月3日

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：黄冈融创建设投资有限公司 地 址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园 联系人：潘先生 电话：0713-8396821 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 黄冈产业园产业促进中心一期工程综合服务大楼10kV变配电工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹和银行贷款 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 以黄冈市供电局和招标人认可的供电方案、施工图纸以及造价监管单位审核后的工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天，具体开工时间以招标人通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：满足国家和地方颁布的工程施工质量验收规范，并达到黄冈市供电局验收送电要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.1投标人应具备以下资质：建设行政主管部门核发的送变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质和国家电力监督委员会颁发的承装（修、试）电力设施三级及以上资质；并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。 1.2人员资格要求：项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目经理；所有拟派人员需提供近三个月（如因疫情原因近三个月没有缴纳社保，则提供疫情前三个月的社保）依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。 1.3 业绩要求：投标人近三年（2017年5月至投标截止日）至少具备一项单项工程合同金额在 300万元（含300万元）以上的电力安装工程项目业绩或含10kV及以上电力工程项目业绩。（提供施工合同协议书和竣工验收证书，以施工合同的日期为准）。 1.4财务要求：近两年（2018年度和2019年度）财务状况良好，经会计师事务所或国家有关部门认可的审计机构出具的财务审计报告及会计报表且显示无亏损。 1.5信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2017年5月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式；（6）技术标准和要求；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年6月12日10：00时前 |
| 3.2 | 最高限价 | 按固定下浮系数8%进行总价下浮，且总价不超过黄冈市必须招标工程规模的限额。投标人报价的下浮系数不得低于8%（含8%），否则为废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.5.1 | 类似项目 | 合同金额在 300万元（含300万元）以上的电力安装工程项目业绩或含10kV及以上电力工程项目业绩（同时提供合同、中标通知书、竣工验收报告（如有）等证明材料）。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件逐页签字和盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 3份，一正二副 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 采用 A4纸胶粘的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。 2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。 3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： 投标人的名称和地址： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启（加盖公章） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 黄冈融创建设投资有限公司102会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标人自检 开标顺序：送达投标文件顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：由融创公司工程管理部、融创公司合同预算部等安排专业人员组成评标小组。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐中标人。 |
| 7.3 | 履约担保 | 不需要提交。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 补充说明 | 1、在疫情防控期间，企业安全生产许可证和项目经理及特种作业人员安全证书到期的，有效期自动顺延至疫情防控结束。 2、质保期：2年。 3、本项目不进行材料价差调整。 4、计量计价：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、鄂建文[2008]214号文颁发的《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》、鄂建文[2013]66号文颁发的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》、鄂建文[2009]248号文《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》及其配套定额和文件。 5、如本项目市政道路开口需增加园林变压器移位工作，在总价不超过黄冈市必须招标工程规模限额的前提下，则上述工作内容含在本招标范围内。 6、投标人进场施工前，应向总承包单位提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便总承包单位合理安排施工现场，投标人必须遵守总承包单位对现场场容场貌的统一规划及管理。 7、投标人应接受总承包单位的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实整改事宜。 8、投标人负责清运自己的垃圾，做到工完场清。 |
| 9.2 | 付款方式 | - 工程竣工验收合格并经供电部门正式送电后，招标人向中标人支付至相关方最终审定金额的80%； - 按程序经造价监管单位审核，并办理结算手续后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金；到期后按合同约定无息返还； - 每一次支付，投标人需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，投标人需开具全额发票，税费由投标人承担。 |
| 9.3 | 承诺 | 1、投标人承诺，在施工图纸确认后，投标人申报的建安工程费预算不突破人民币400万元，且认可本项目造价监管审核的建安工程费预算作为工程造价的上限控制。 2、承诺如未按图施工，且未得到招标人的许可，则相应工作内容不予结算计量。 3、承诺按照招标人和监理要求配合好总承包单位施工。 以上承诺需在第六章“投标文件格式”第七条“其他资料及承诺”进行单独承诺，否则为废标处理。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和其他要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）项目技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及招标控制价（附电子版本）；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）已标价工程量清单（附电子标书）；

（8）施工组织设计；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目投标报价采用费率报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制、设计以及影响投标报价的其他要素，并结合市场情况进行投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：本工程不需要提交投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “投标人其他要求”“应附近三年内没有重大质量安全事故或骗取中标现象；没有被责令停业、投标资格被取消情况；没有财产被接管、冻结、破产状况”的承诺书原件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 投标人须知前附表要求投标人提供证件原件的，原件应单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位章。

4.1.4 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人必须按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

投标人参加开标会的代表每人只能代表一种身份出席,在开标会入场时由其签字确认。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由融创公司工程管理部、融创公司合同预算部安排专业人员组成评标小组。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者相关行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

由评标委员会直接确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保：本项目不需要提交履约担保。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  |  | 投标函及投标函附录 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |  |
|  |  |  | 投标文件格式及签章 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求、符合招标文件签字、盖章要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 |  | 资格 评审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照（副本） |  |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证（副本） |  |
|  |  |  | 资质等级 |  | 具备有效的资质证书（副本） |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 人员资格 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审 标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 本项目不需要提交投标保证金 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |
|  |  |  | 投标价格 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  | 投标报价： 50分 施工组织设计：21分 项目管理机构：15分 其他评分因素：14分 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标价确定方法 |  | 评标价＝投标函中的下浮费率 |  |
| 2.2.3 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 若有效投标人大于5家，则按去掉一个最高报价和一个最低报价后的平均值为评标基准价；有效投标人少于（含）5家，则直接取投标报价的平均值为评标基准价。 各有效投标人的投标报价每高于评标基准价1%，投标报价得分扣0.2分；各有效投标人的投标报价每低于评标基准价1%，投标报价得分扣0.1分；投标报价得分扣完为止。 注：本次投标报价采用下浮费率报价，请注意高于和低于评标基准价的扣分计算（如评标基准价为“10”，投标报价“11”则按低于评标基准价计算扣分，投标报价“9”则按高于评标基准价计算扣分）。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价 评分标准 |  | 计算投标报价得分 |  | 50分 | F＝50-（投标人评标价-评标基准价）÷评标基准价×100×0.2 （评标价高于基准价时） F＝50-（评标基准价-投标人评标价）÷评标基准价×100×0.1 （评标价低于基准价时） 其中：F≥0。 |
| 2.2.4 (2) | 施工组织 设计评分 标 准 |  | 工程概况 |  | 1分 | 描述准确、清晰 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述基本准确 0.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 描述不准确 0分 |
|  |  |  | 施工部署 |  | 2分 | 科学、合理、针对性强 2分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  |  | 施工进度计划 |  | 2分 | 科学、合理、针对性强 2分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 1.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |
|  |  |  | 施工准备与 资源配置计划 |  | 2分 | 内容完备，合理、针对性强 2分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
|  |  |  | 主要施工方案 |  | 10分 | 科学、合理、针对性强 10~8分 |
|  |  |  |  |  |  | 合理、可行 7~5分 |
|  |  |  |  |  |  | 欠合理，基本可行 4~2分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行，不能满足工程需要 0分 |
|  |  |  | 施工现场平面布置 |  | 2分 | 现场布置合理 2分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置可行 1.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置基本可行 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 现场布置不可行 0分 |
|  |  |  | 主要施工管理计划 |  | 2分 | 内容完备，合理、针对性强 2分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完备，可行 1.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 内容欠完备，基本可行 1分 |
|  |  |  |  |  |  | 不可行 0分 |
| 2.2.4 (3) | 项目管理 机构评分 标 准 |  | 项目经理 资格与业绩 | 职称 | 1分 | 相关专业中级职称（工程师） 1分 其他 0分 |
|  |  |  |  | 类似项目业绩 | 4分 | 以项目经理身份主持过4个类似项目 4分 以项目经理身份主持过3个类似项目 3分 以项目经理身份主持过2个类似项目 2分 以项目经理身份主持过1个类似项目 1分 |
|  |  |  | 技术负责人 资格与业绩 | 职称 | 1分 | 相关专业中级职称（工程师） 1分 其他 0分 |
|  |  |  |  | 从事专业工作年限 | 7分 | 17年及以上 7分 14年~16年 6分 11年~13年 5分 8年~10年 4分 5年~7年 3分 4年~2年 2分 不足2年 0分 |
|  |  |  | 其他主要人员 |  | 2分 | 人员配备合理，满足需要 2分 人员配备基本合理,基本满足需要 1分 人员配备不合理 0分 |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 |  | 类似项目业绩 |  | 8分 | 近3年有2个类似项目业绩 2分 近3年有3个类似项目业绩 4分 近3年有4个类似项目业绩 6分 近3年有5个类似项目业绩 8分 |
|  |  |  | 认证体系 |  | 3分 | 具有有效的ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书，1分； 具有有效的ISO14001 (GB/T24001) 环境管理体系认证证书，1分； 具有有效的OHSAS18001 (GB/T28001) 职业健康安全管理体系认证证书，1分。 |
|  |  |  | 疫情信誉 |  | 3分 | 投标人在新冠疫情防控中贡献突出且受到招标项目所在地县级以上（含县级）人民政府或防疫指挥部表彰，3分。 |

- 注：

- 项目经理资格与业绩，需提供相关（职称证书、施工合同协议书、竣工验收证书，以施工合同的日期为准）复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 技术负责人资格与业绩，需提供相关（职称证书）复印件，以作为认定从事专业工作年限的依据，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 类似业绩，需提供相关（施工合同协议书、竣工验收证书，以施工合同的日期为准）复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

- 认证体系、疫情信誉，需提供相关（证书）复印件，并按《投标人须知前附表》要求签章。

第四章  合同条款及格式

以招标人提供的合同版本为准，详细条款由招标人和中标人商谈确定。

第五章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求。并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

第六章  投标文件格式

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月      日

目录：

投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

根据已收到的                          工程的招标文件，遵照国家、省、市的规定，在考察现场并充分研究                    （项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方报价为：在遵循黄冈产业园产业促进中心一期工程《建设工程施工合同》（合同编号：RC-GZ2018001）计量计价原则的基础上，依据竣工图，按工程量清单计价模式，执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、鄂建文[2008]214号文颁发的《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》、鄂建文[2013]66号文颁发的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》、鄂建文[2009]248号文《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》及其配套定额和文件，并根据施工期间黄冈市造价管理部门发布《黄冈工程造价信息》算出建安工程费（本工程不考虑材料价差调整）,在建安工程费的基础上按照固定下浮       %进行总价下浮计算，最终以审计机构审核结果为准。工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；质保期      年。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，       天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到        标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）     标段

| 序号 | 项目内容 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 误期赔偿费金额： | （6000）元/天 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额： | 合同价格（10）% |  |
| 5 | 工程质量未达到合格标准的赔偿费： | （50000）元 |  |
| 6 | 保修金限额： | 合同价格的（3）% |  |
| 7 | 保修期： | 免费保修 年 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

三、授权委托书

本人       （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

拟投入的项目管理机构人员必须在投标人处注册执业或岗位登记并交纳养老保险，否则投标将被否决。

（二）简历表

附1:项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                         （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标单位公章。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖投标单位公章，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）投标人（项目经理）

完成的工程业绩认定表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 建筑面积及结构层次 |  |
| 开工、竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量等级 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |

投标人盖章：

年       月       日

（四）企业其他情况

承   诺  书

我公司郑重承诺：

一、没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；近3年（2017年5月至投标截止日）没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

二、我公司对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃投标资格。

三、不拖欠农民工工资。

四、如该项目中标, 我公司投标文件中配备的建造师(或项目经理)、技术负责人及五大员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

五、如该项目中标, 我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

六、如该项目中标，我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并重新招标。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

六、技术部分

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字形式，按照项目设计要求编制本工程的技术部分响应文件，投标文件技术部分内容包括但不限于以下内容：

1、工程概况

2、施工部署

3、施工进度计划

4、施工准备与资源配置计划

5、主要施工方案

6、施工现场平面布置

7、主要施工管理计划

具体格式由投标人自拟。

七、其他资料及承诺